## shee1
ID | 页面名 | 用例编号 | 用例名 | 用例说明
p01 | 三维可视化
|  | p01c01 | 三维可视化 | 【用户】点击（KE系统）3D可视化按钮 【系统】显示3D可视化系统运行态
p02 | KE系统入口
|  | p02c01 | 三维组态工具 | 【用户】点击（KE系统）三维组态工具按钮 【系统】在新标签页显示三维组态工具
|  | p02c02 | 三维素材管理系统 | 【用户】点击（KE系统）三维素材管理按钮 【系统】在新标签页显示素材管理系统
p03 | 版本管理
|  | p03c01 | 上传升级包 | 【用户】点击（KE系统）上传升级包按钮，选择升级包 【系统】上传并解压
|  | p03c02 | 升级版本 | 【用户】点击（KE系统）升级版本按钮 【系统】升级相应工具版本 02-a、目前只能管理前端包TODO，升级后台模块 02-b、兼容V3R4以上版本，依赖DCOM和KE模块，无法兼容GU版本
p04 | 项目管理_变更
|  | p04c01 | 添加项目 | 【用户】点击创建项目按钮 【系统】显示创建项目对话框
|  | p04c02 | 查看项目 | 【用户】点击项目缩略图 【系统】在新标签页中运行新项目
|  | p04c03 | 编辑项目 | 【用户】点击编辑按钮 【系统】在当前页面打开项目编辑器
|  | p04c04 | 删除项目 | 【用户】点击删除按钮 【系统】确认后删除
|  | p04c05 | 克隆项目 | 【用户】点击克隆按钮 【系统】克隆项目，名称为“项目_复制”
|  | p04c06 | 修改详情 | 【用户】点击修改详情按钮 【系统】显示“新增/修改项目模态”
|  | p04c07 | 项目列表 | 【说明】卡片左上对齐
p05 | 添加修改项目
|  | p05c01 | 确认新增项目 | 【用户】点击确认添加按钮 【系统】添加项目
|  | p05c02 | 取消新建项目 | 【用户】点击取消/关闭按钮 【系统】关闭当前模态
|  | p05c03 | 修改项目详情 | 【用户】修改名称或描述 【系统】修改名称或描述
|  | p05c04 | 删除项目 | 【用户】点击删除按钮 【系统】确认后并删除 04-a、新增项目时不显示删除按钮
p06 | 主界面_变更
|  | p06c01 | 修改面板尺寸 | 【用户】拖拽资源栏、模型栏边缘 【系统】修改资源栏、模型栏尺寸 01-a、最小200px，最大480px
|  | p06c02 | 修改测点树高度 | 【用户】拖拽资源栏、测点栏 【系统】修改资源栏、测点栏高度 01-a、最小200px
p07 | 标题栏_变更
|  | p07c01 | 保存当前场景 | 【用户】点击保存 【系统】保存 01-a、3分钟自动保存
|  | p07c02 | 导入（替换）当前项目 | 【用户】点击导入（需要二次确认）选择zip包 【系统】替换当前项目 02-a、导入时候需要校验图元和编辑器的版本号，如果向下不兼容则不允许导入（原则上校验前两位版本号）
|  | p07c03 | 导出当前项目 | 【用户】点击导出 【系统】导出到项目文件 03-a、包含巡检和自定义动画数据
|  | p07c04 | 查看项目列表 | 【用户】点击全部项目 【系统】跳转到项目列表
|  | p07c05 | 撤销 | 【用户】点击回退（或ctrl z） 【系统】撤销上一步 07-a、可回退40步
|  | p07c06 | 重做 | 【用户】点击前进 或（ctrl shift z） 【系统】重做一步
|  | p07c07 | 复制当前选择模型 | 【用户】点击复制（或ctrl c） 【系统】复制模型
|  | p07c08 | 粘贴模型 | 【用户】点击粘贴（或ctrl v） 【系统】粘贴模型 10-a、不可跨场景，跨场景使用场景的复制
|  | p07c09 | 全局设置 | 【用户】点击全局设置 【系统】显示全局设置模态
|  | p07c10 | 切换到二维视图 | 【用户】点击切换 【系统】切换到二维视图
|  | p07c11 | 切换到三维视图 | 【用户】点击切换 【系统】切换到三维视图
|  | p07c12 | 切换到对照视图_挂起 | 【用户】点击切换 【系统】切换到对照视图
|  | p07c13 | 关于 | 【用户】点击关于 【系统】显示关于模态
|  | p07c14 | 快捷键清单 | 【用户】点击快捷键清单 【系统】显示快捷键模态
|  | p07c15 | 显示网格线-新增 | 【用户】点击显示网格线 【系统】开启/关闭 网格线功能
|  | p07c16 | 网格对齐-新增 | 【用户】点击网格对齐 【系统】开启/关闭 网格对齐功能 16-a、网格吸附精度为10cm，开启此功能，位置只能是10cm的整数倍
p08 | 全局设置_变更
|  | p08c01 | 全局背景设置 | 【用户】背景设置 【系统】背景设置 01-a、使用贴图时，需用360°全景图片（系统内置部分HDR贴图）并应用到场景的 环境贴图通道中 01-b、在安装系统时，新建场景贴图分组，并导入默认的场景贴图 01-c、如果用户使用普通背景贴图当做全景贴图时，可以正常显示背景（效果无需考虑）
|  | p08c02 | 场景雾设置 | 【用户】修改场景雾设置 【系统】进行场景雾设置，地面和天空边界的模糊，和镜头景深的实现
|  | p08c03 | 镜头遮罩设置 | 【用户】镜头遮罩设置 【系统】修改镜头遮罩设置，实现在画面四角或单一方向添加颜色的矫正
|  | p08c04 | 显示设置 | 【用户】显示设置 【系统】修改显示设置，网格线的显示，和网格对齐
p09 | 关于
|  | p09c01 | 关闭模态 | 【用户】点击关闭 【系统】关闭模态
p10 | 快捷键
|  | p10c01 | 关闭模态 | 【用户】点击关闭 【系统】关闭模态
p11 | 工具栏_变更
|  | p11c01 | 切换操作模式 | 【用户】点击操作模式切换按钮 【系统】切换当前的操作模式（选择、移动、旋转、缩放） 03-a、使用Q、W、E、R快捷键实现切换操作
|  | p11c02 | 预览当前场景 | 【用户】点击预览按钮 【系统】在新标签页预览场景
|  | p11c03 | 运行当前场景 | 【用户】点击运行按钮 【系统】在新标签页运行场景，请求物联数据，并根据数据进行状态实时更新
|  | p11c04 | 选择模式-挂起 | 【用户】框选 / 交叉选 【系统】切换框选 / 交叉选择模式
|  | p11c05 | 组合操作-挂起 | 【用户】启用组合/解组按钮按，ctrl+g/ctrl+shift+g 【系统】组合/解组 07-a、若包含已组合的对象，启用解组按钮；若选中的对象为组，则启用解组按钮 07-b、组操作不允许递归，如果选择组对象，与其它模型进行组操作，则显示“组操作失败” 07-c、单个模型选择不能进行组操作——如果不选择单个模型，组操作按钮被禁用，如果使用快捷键则显示“组操作失败”
|  | p11c06 | 编辑态图元过滤 | 【说明】 默认——除管线外的所有实体图元 温湿度——温室度图元 检测仪——检测仪图元 漏水——漏水绳 烟感——烟感图元 摄像头——摄像头图 暖通管线——暖通管线（在建筑级别默认显示） 电力线路——电力线路（在建筑级别默认显示）
|  | p11c07 | 子系统划分(图元面板、运行态) | 【说明】 资产子系统——机柜、机柜列、微模块、集装箱机柜（容量分析时筛选） 供配电子系统——柴发、电池配电柜、电池箱、列头柜、配电箱、配电柜、UPS、 电力管线 环境子系统——空调、行间空调、水箱、油箱、温湿度、漏水绳、 暖通管线 安防子系统——摄像头、门 消防子系统——烟感、钢瓶 其它——货架、椅子、自定义图元
p12 | 工具栏_楼层_平面_变更
|  | p12c01 | 保存当前场景 | 【用户】点击保存按钮 【系统】保存当前文 01-a、3分钟自动保存
|  | p12c02 | 回退或前进一步操作 | 【用户】点击前进、后退按钮 【系统】回退（前进）一步，最多不超过20步
|  | p12c03 | 预览当前场景 | 【用户】点击预览按钮 【系统】在新标签页预览场景
|  | p12c04 | 运行当前场景 | 【用户】点击运行按钮 【系统】在新标签页运行场景，请求物联数据，并根据数据进行状态实时更新
|  | p12c05 | 组操作-挂起 | 【用户】框选多个对象，点击组按钮 【系统】成组
|  | p12c06 | 对齐-新增 | 【用户】多选侯 点击对齐 【系统】对齐多个图元，左对齐则对齐到多选中的最左边的元素对齐；底对齐则对齐到多选图元中最底端的图元对齐
|  | p12c07 | 测量距离 | 【用户】点击起点、重点位置并点击enter 【系统】显示距离cm
|  | p12c08 | 隐藏临摹图 | 【用户】点击隐藏临摹图 【系统】隐藏临摹图
|  | p12c09 | 删除临摹图 | 【用户】点击删除临摹图 【系统】删除临摹图
|  | p12c10 | 组合操作-挂起 | 【用户】启用组合/解组按钮按，ctrl+g/ctrl+shift+g 【系统】组合/解组 10-a、若包含已组合的对象，启用解组按钮；若选中的对象为组，则启用解组按钮 10-b、组操作不允许递归，如果选择组对象，与其它模型进行组操作，则显示“组操作失败” 10-c、单个模型选择不能进行组操作——如果不选择单个模型，组操作按钮被禁用，如果使用快捷键则显示“组操作失败”
|  | p12c11 | 组态检查 | 【用户】开启/关闭检查功能 【系统】打开/关闭检查 11-a、检查功能包括显示--未绑定(仅编辑态), 停用, 锁定(仅编辑态)的图元 11-b、模型状态包括： 正常——编辑态、运行态 告警——运行态 预警（挂起）——运行态 离线——运行态 停用——编辑态、运行态，设备存放在场地，但是未投入使用
|  | p12c12 | 更新巡检地图 | 【用户】点击更新巡检地图按钮 【系统】更新全部场景巡检地图, 提示更新成功 12-a、当用户在楼层场景保存时, 更新按钮变为红色, 提醒用户巡检地图未更新, 点击更新巡检地图时, 更新全部楼层场景巡检地图
p13 | 状态栏
|  | p13c01 | 显示选中对象的中心点 | 【用户】选中三维对象 【系统】显示选中对象的中心点
|  | p13c02 | 显示鼠标当前相对于画布的位置 | 【用户】在画布上移动鼠标 【系统】显示鼠标当前相对于画布的位置
p14 | 资源栏
|  | p14c01 | 添加场景 | 【用户】点击添加按钮 【系统】显示添加场景下拉菜单（地图, 园区, 建筑 楼层）
|  | p14c02 | 场景编辑 | 【用户】点击场景编辑按钮 【系统】显示修改场景弹窗
|  | p14c03 | 切换项目_删除 | 【用户】点击场景条目 【系统】切换场景
|  | p14c04 | 场景管理操作 | 【用户】点击场景条目更多按钮 【系统】显示场景管理下拉菜单
|  | p14c05 | 复制场景 | 【用户】点击复制场景按钮 【系统】复制场景，名称默认带"_复制" * 04a建筑场景不能复制
|  | p14c06 | 删除场景 | 【用户】点击删除场景按钮 【系统】确认后删除场景 和所有子场景
p15 | 增改地图弹窗_变更
|  | p15c01 | 地图选择 | 【用户】选择地图 【系统】修改当前地图数据 * 04a、目前支持部分地图
|  | p15c02 | 确认新增场景 | 【用户】点击确认添加按钮 【系统】添加场景 01-a、空间类模型名称最多不超过6个字符 （设备名称不超过8个字符）
|  | p15c03 | 取消新建场景 | 【用户】点击取消/关闭按钮 【系统】关闭当前模态
|  | p15c04 | 修改场景父节点 | 【用户】修改父节点字段 【系统】修改场景父节点
p16 | 增改园区弹窗_变更
|  | p16c01 | 确认新增场景 | 【用户】点击确认添加按钮 【系统】添加场景 01-a、空间类模型名称最多不超过6个字符 （设备名称不超过8个字符）
|  | p16c02 |  | 【用户】点击取消/关闭按钮 【系统】关闭当前模态
|  | p16c03 | 修改场景父节点 | 【用户】修改父节点字段 【系统】修改场景父节点
p17 | 增改建筑弹窗_变更
|  | p17c01 | 确认新增场景 | 【用户】点击确认添加按钮 【系统】添加场景 01-a、空间类模型名称最多不超过6个字符 （设备名称不超过8个字符）
|  | p17c02 | 取消新建场景 | 【用户】点击取消/关闭按钮 【系统】关闭当前模态
|  | p17c03 | 修改场景父节点 | 【用户】修改父节点字段 【系统】修改场景父节点
p18 | 增改楼层弹窗_变更
|  | p18c01 | 确认新增场景 | 【用户】点击确认添加按钮 【系统】添加场景 01-a、空间类模型名称最多不超过6个字符 （设备名称不超过8个字符）
|  | p18c02 | 取消新建场景 | 【用户】点击取消/关闭按钮 【系统】关闭当前模态
|  | p18c03 | 修改场景父节点 | 【用户】修改父节点字段 【系统】修改场景父节点
p19 | 编辑窗口
|  | p19c01 | 切换至对照视图 | 【用户】点击坐标按钮 【系统】切换至正交视图
|  | p19c02 | 切换2/3D模式 | 【用户】点击2/3D单选按钮组，或者按键盘的T、P 【系统】切换显示模式
|  | p19c03 | 选中模型 | 【用户】鼠标在模型上悬停 【系统】高亮模型 【用户】点击模型 【系统】模型为选中状
p20 | 分屏_挂起
|  | p20c01 | 实时更新 | 【用户】更新2D/3D视图 【系统】相应的更新其它视图 01-a、拖拽或连续修改，停止拖拽或停止修改时生效
p21 | 辅助线_新增
|  | p21c01 | 标尺 | 【用户】 【场景】显示标尺系统，10m的整数倍的关键尺寸，标尺的位置
|  | p21c02 | 添加辅助线 | 【用户】点击右键，添加辅助线 【场景】新增辅助线 02-a、添加辅助线 总计最多不超过40个
|  | p21c03 | 修改辅助线 | 【用户】悬停至辅助线，拖拽 【场景】修改辅助线位置
|  | p21c04 | 删除辅助线 | 【用户】辅助线上点击右键，点击删除 【场景】删除辅助线
|  | p21c05 | 网格吸附 | 【用户】点击网格吸附按钮 【场景】开启/禁止 网格吸附 07-a、网格吸附的精度为10cm，开启网格吸附位置只能是10cm的倍数
|  | p21c06 | 显示/隐藏网格 | 【用户】点击网格线按钮 【场景】显示/隐藏网格线
|  | p21c07 | 显示/隐藏辅助线 | 【用户】点击辅助线按钮 【场景】显示/隐藏辅助线
|  | p21c08 | 说明 | 【说明】辅助线根据每个场景变化（需要根据场景存储），网格则为全局根据摄影机镜头变化
p22 | 模型栏_变更
|  | p22c01 | 根据场景对选项卡进行调整 | 参看三维场景部分
|  | p22c02 | 添加模型 | 【用户】点击系统图元/模型 【系统】激活添加模型状态，根据鼠标位置预览添加的图元/模型 【用户】点击鼠标左键 【系统】添加图元/模型到场景 02-a、用户点击右键，取消图元的激活状态 02-b、临摹图没有激活状态 注：需要设计图元的激活状态
|  | p22c03 | 拓展系统图元 | 【说明】在每一类设备内，内置自定义图元，预留与系统图元拓展
p23 | 测点栏_变更
|  | p23c01 | 通过拖拽进行测点绑定 | 【用户】拖拽测点跳步至绑定框 【系统】绑定测点 01-a、属性面板的测点绑定，支持测点、设备的类型 01-b、动作面板的测点绑定，支持所有类型
|  | p23c02 | 展开或收缩多级测点 | 【用户】点击展开收缩当前级别 【系统】展开收缩当前级别
|  | p23c03 | 搜索测点 | 【用户】搜索框输入测点id/名称 【系统】显示模糊匹配后的测点列表 03-a、搜索框不为空时，显示清空按钮 03-b、点击清空按钮时，清除搜索条件，并且还原测点列表
|  | p23c04 | 拖拽添加设备并绑定 | 【用户】从测点树拖拽设备到3D场景或者2d画布，释放到设备对应位置 【系统】在指定位置，添加相应设备模型，并 绑定名称、位置、状态 04-a、如果设备类型图元没有（ 机柜列、配电柜、配电箱、电池配电柜、电池箱、列头柜、UPS、柴发、普通空调、精密空调、温湿度仪、烟感报警、水箱、油箱、摄像头 ），显示“不支持的设备类型” 04-b、拖拽 机柜列 到画布，添加机柜列图元，并绑定机柜列里所有的柜，并绑定相关参数（参考机柜图元） 04-c、拖拽 温湿度仪 到画布，添加温湿度图元，并绑定名称、位置、状态、温度、湿度 04-d、拖拽时修改显示名称修改为最后 8个字符 04-e、对于摄像机默认绑定球机，行间空调默认绑定600宽的设备
p24 | 属性面板
|  | p24c01 | 修改模型空间属性 | 【用户】修改空间属性或平移、旋转、缩放模型 【系统】修改空间属性 01-a、设备、空间名称最大不超过8个字符（失去焦点时校验，超出长度恢复到修改前的值），字符集为任意字符（\ , . & ( ) 等特殊字符视开发情况可以屏蔽）
|  | p24c02 | 修改模型选择模式 | 【用户】修改选择模式复选框 【系统】修改显示模式
|  | p24c03 | 修改贴图 | 【用户】修改贴图属性 【系统】修改贴图 03-a、点击贴图按钮，显示贴图修改模态
|  | p24c04 | 修改物联数据绑定 | 【用户】修改物联数据绑定ID 【系统】修改绑定属性，运行态根据实时值更新模型颜色 04-a、测点绑定的类型是设备时，自动修改设备名称 04-b 、楼层设备图元只能绑定设备、漏水绳绑定测点、机柜列绑定机柜列、其他图元可绑定空间、设备、测点；园区模型可绑定空间、设备、测点
p25 | 动作面板_变更
|  | p25c01 | 悬浮面板展示项管理 | 【用户】点击添加/删除展示项按钮 【系统】系统添加/减少展示项
|  | p25c02 | 悬浮面板动态数据展示 | 【用户】修改测点和当前属性的绑定条件 【系统】更新绑定关系，在运行态动态展示数值
|  | p25c03 | 建筑默认动作 | 【用户】选中建筑模型时 【系统】修改默认左键单击动作为"下钻(显示下一级)", 点击建筑时, 用内部场景替换建筑本身的模型
|  | p25c04 | 设备默认动作 | 【用户】选中建筑模型时 【系统】修改默认左键单击动作为"设备详情", 点击设备时, 跳转设备详情页面
|  | p25c05 | 页面跳转说明 | 【说明】当三维系统在组态当中时，在当前 iframe中 显示2D组态页面，和2D导航栏 当三维系统不在组态当中时，在当前页面显示所选url
|  | p25c06 | 页面选择说明-新增 | 【说明】使用多级列表展示现有的组态页面
p26 | 渐变编辑器
|  | p26c01 | 渐变设置 | 【用户】修改渐变颜色的起始颜色、透明度、终止颜色、透明度 【系统】修改背景渐变
p27 | 摄影机面板_变更
|  | p27c01 | 摄影机切换 | 【用户】点击摄影机按钮、切换到此摄影机按钮 【系统】切换摄影机
|  | p27c02 | 添加摄影机 | 【用户】点击添加摄影机按钮 【系统】将当前镜头保存成新的摄影机
|  | p27c03 | 修改默认摄影机 | 【用户】点击设置为默认摄影机 【系统】将选中的摄影机修改为默认摄影机 03-a、运行态进入场景时，默认使用的摄影机
|  | p27c04 | 更新摄影机位置 | 【用户】点击更新摄影机位置按钮 【系统】更新选中的摄影机的位置
|  | p27c05 | 删除摄影机-变更 | 【用户】点击删除摄影机按钮 【系统】删除摄影机 【变更说明】修改按钮位置 05-a、选中默认摄影机时，提示“不能删除默认摄影机”
|  | p27c06 | 修改摄影机名称 | 【用户】修改摄影机名称 【系统】修改摄影机名称
p28 | 贴图选择器_变更
|  | p28c01 | 贴图筛选_变更 | 【用户】点击修改贴图筛选分组 【系统】贴图筛选 样式变更
|  | p28c02 | 确认修改 | 【用户】点击确认按钮 【系统】修改贴图
|  | p28c03 | 取消/关闭 | 【用户】点击关闭按钮 【系统】关闭模态
p29 | 地图场景
|  | p29c01 | 仅显示图元树 | 说明：模型栏仅显示图元树
p30 | 地图对象
|  | p30c01 | 管理热点列表 | 【用户】点击新增、删除热点 【系统】添加或删除热点
|  | p30c02 | 地图轮播 | 【用户】修改轮播属性 【系统】更新地图轮播特效
|  | p30c03 | 飞线特效 | 【用户】选择飞线特效，并管理飞线 【系统】更新飞线特效中的飞线
|  | p30c04 | 柱形图特效 | 【用户】选择柱形图特效、修改柱形图数据绑定 【系统】将柱形图的大小与物联数据绑定 04-a、运行态时，柱形图大小与数据联动 04-b、如果没有绑定测点，则数据为0 04-c、柱形图高低根据用户设定的极值计算
|  | p30c05 | 地图边线宽度 | 【说明】地图需要添加边线，边线的宽度根据地图的大小选择
p31 | 柱状图特效
|  | p31c01 | 管理热点列表 | 【用户】点击新增、删除热点 【系统】添加或删除热点
|  | p31c02 | 地图轮播 | 【用户】修改轮播属性 【系统】更新地图轮播特效
|  | p31c03 | 飞线特效 | 【用户】选择飞线特效，并管理飞线 【系统】更新飞线特效中的飞线
|  | p31c04 | 柱形图特效 | 【用户】选择柱形图特效、修改柱形图数据绑定 【系统】将柱形图的大小与物联数据绑定 04-a、运行态时，柱形图大小与数据联动 04-b、如果没有绑定测点，则数据为0 04-c、柱形图高低根据用户设定的极值计算
|  | p31c05 | 地图边线宽度 | 【说明】地图需要添加边线，边线的宽度根据地图的大小选择
p32 | 飞线特效
|  | p32c01 | 管理热点列表 | 【用户】点击新增、删除热点 【系统】添加或删除热点
|  | p32c02 | 地图轮播 | 【用户】修改轮播属性 【系统】更新地图轮播特效
|  | p32c03 | 飞线特效 | 【用户】选择飞线特效，并管理飞线 【系统】更新飞线特效中的飞线
|  | p32c04 | 柱形图特效 | 【用户】选择柱形图特效、修改柱形图数据绑定 【系统】将柱形图的大小与物联数据绑定 04-a、运行态时，柱形图大小与数据联动 04-b、如果没有绑定测点，则数据为0 04-c、柱形图高低根据用户设定的极值计算
|  | p32c05 | 地图边线宽度 | 【说明】地图需要添加边线，边线的宽度根据地图的大小选择
p33 | 热点对象
|  | p33c01 | 设置热点对象经纬度和名称 | 【用户】修改热点对象属性 【系统】更新显示
p34 | 园区场景
|  | p34c01 | 显示模型库、模型树 | 说明：模型栏显示模型库、模型树
p35 | 建筑对象
|  | p35c01 | 属性输入框-失去焦点事件 | 改变对应属性
|  | p35c02 | 测点绑定输入框-施放事件 | 修改测点和当前属性的绑定条件
|  | p35c03 | 说明-图元面板隐藏墙体和墙 | 在园区层级, 隐藏 图元选项卡
p36 | 多选_新增
|  | p36c01 | 多选 | 【用户】按住ctrl选择多个、或使用Ctrl + A 【系统】多选
|  | p36c02 | 批量删除 | 【用户】点击del按键 【系统】批量删除
|  | p36c03 | 批量变换 | 【用户】点击批量变换按钮 【系统】显示批量变换对话框 【用户】输入整体（以各自模型中心为中心）进行相对移动、绝对旋转、绝对缩放 【系统】进行相对移动、绝对旋转
|  | p36c04 | 批量修改显示模式 | 【用户】点击显示、锁定复选框 【系统】批量修改 显示、锁定模式
p37 | 建筑场景
p38 | 楼层对象
p39 | 画空间模式_新增
|  | p39c01 | 框选多选 | 【用户】框选多个 【系统】多选
|  | p39c02 | 点选多选 | 【用户】点击ctrl选择多个模型 【系统】多选
|  | p39c03 | 说明空间对象不能多选 | 【说明】多选目前只能选择 设备（空间对象 和 管线对象不能多选）
|  | p39c04 | 修改属性、样式 | 【用户】修改属性、样式 【系统】更新显示
|  | p39c05 | 进行物联数据绑定 | 【用户】绑定测点ID 【系统】绑定测点ID，运行态根据实时值更新显示
p40 | 临摹图
|  | p40c01 | 添加临摹图 | 【用户】点击并选择图片作为临摹图 【系统】添加临摹图到场景
p41 | 墙体对象
|  | p41c01 | 修改属性、样式 | 【用户】修改属性、样式 【系统】更新显示
|  | p41c02 | 进行物联数据绑定 | 【用户】绑定测点ID 【系统】绑定测点ID，运行态根据实时值更新显示
p42 | 点编辑
|  | p42c01 | 移除点 | 【用户】点击移除点 【系统】移除点
p43 | 线编辑
|  | p43c01 | 在空白处定义线段 | 【用户】在空白出点击左键 【系统】添加点
|  | p43c02 | 通过已有点定义线段 | 【用户】悬停至已有点鼠标显示 【系统】闭合线段，创建包含现有点的线段
|  | p43c03 | 创建水平或垂直线 | 【用户】按住shift添加点 【系统】添加水平或垂直的点
|  | p43c04 | 添加点 | 【用户】点击添加点按钮 【系统】添加点
p44 | 房间_变更
|  | p44c01 | 修改属性、样式 | 【用户】修改属性、样式 【系统】更新显示
|  | p44c02 | 进行物联数据绑定 | 【用户】绑定测点ID 【系统】绑定测点ID，运行态根据实时值更新显示
|  | p44c03 | 动作绑定 | 【用户】创建封闭墙体 【系统】创建房间，并绑定动作修改为默认——推进摄影机镜头，房间内设备高亮，其它部分设备和房间透明
|  | p44c04 | 设置地砖大小与对齐 | 【说明】房间对象可是设置地砖大小与对齐，如果使用自定义贴图，则不生效 04-a、地砖参考起始点，由包围盒为标准，不以实际墙角为标准
p45 | 门
|  | p45c01 | 虚拟设备图元激活切换子系统 | • 虚拟设备图元激活时切换到子系统 • 非虚拟设备图元激活时切换到默认视图
|  | p45c02 | 修改属性、样式 | 【用户】修改属性、样式 【系统】更新显示
|  | p45c03 | 进行物联数据绑定 | 【用户】绑定测点ID 【系统】绑定测点ID，根据开合状态、告警状态更新模型
|  | p45c04 | 门类型 | 【用户】修改门类型 【系统】修改门图标和模型（单门、双门、门洞）
|  | p45c05 | 门宽度 | 【用户】修改门宽度 【系统】调整门宽度
|  | p45c06 | 修改门位置 | 【用户】拖拽门 【系统】修改门的位置 05-1、移动到不同的墙体上
|  | p45c07 | 开门方向说明 | 【说明】默认门轴在靠近起始点，开门向左开
p46 | 柱图元
|  | p46c01 | 修改属性、样式 | 【用户】修改属性、样式 【系统】更新显示
|  | p46c02 | 进行物联数据绑定 | 【用户】绑定测点ID 【系统】绑定测点ID，运行态根据实时值更新显示
p47 | 摆设备模式_新增
|  | p47c01 | 显示图元、模型树 | 说明：模型栏显示图元、模型树
|  | p47c02 | 编辑态图元过滤 | 【说明】 默认——除管线外的所有实体图元 温湿度——温室度图元 检测仪——检测仪图元 漏水——漏水绳 烟感——烟感图元 摄像头——摄像头图 暖通管线——暖通管线（在建筑级别默认显示） 电力线路——电力线路（在建筑级别默认显示）
|  | p47c03 | 子系统划分(图元面板、运行态) | 【说明】 资产子系统——机柜、机柜列、微模块、集装箱机柜（容量分析时筛选） 供配电子系统——柴发、电池配电柜、电池箱、列头柜、配电箱、配电柜、UPS、 电力管线 环境子系统——空调、行间空调、水箱、油箱、温湿度、漏水绳、 暖通管线 安防子系统——摄像头、门 消防子系统——烟感、钢瓶 其它——货架、椅子、自定义图元
p48 | 物体3D_变更
|  | p48c01 | 锁定时包围框颜色改变 | 【用户】修改空间属性或平移、旋转、缩放模型 【系统】修改空间属性
p49 | 多选_新增
|  | p49c01 | 多选 | 【用户】按住ctrl点选多个、或使用ctrl+A 【系统】多选
p50 | 停用_新增
|  | p50c01 | 停用时包围框颜色改变 | 【说明】停用时包围框颜色改变
p51 | 未绑定_新增
|  | p51c01 | 未绑定时包围框颜色改变 | 【说明】未绑定时包围框颜色改变
p52 | 物体_2D_选中
|  | p52c01 | 修改属性、样式 | 【用户】修改属性、样式 【系统】更新显示
|  | p52c02 | 进行物联数据绑定 | 【用户】绑定测点ID 【系统】绑定测点ID，运行态根据实时值更新显示
p53 | 多选_新增
|  | p53c01 | 多选 | 【用户】框选、按住ctrl点选多个、或使用ctrl+A 【系统】多选
p54 | 停用_新增
|  | p54c01 | 停用时包围框颜色改变 | 【说明】停用时包围框颜色改变
p55 | 未绑定_新增
|  | p55c01 | 未绑定时包围框颜色改变 | 【说明】未绑定时包围框颜色改变
p56 | 机柜
|  | p56c01 | 修改属性、样式 | 【用户】修改属性、样式 【系统】更新显示
|  | p56c02 | 进行物联数据绑定 | 【用户】绑定测点ID 【系统】绑定测点ID，运行态根据实时值更新显示
|  | p56c03 | IT资产面板显示 | 【说明】 可以放到机柜U位的IT设备： 服务器（不包含刀片服务器和塔式服务器）、存储、网络安全、IT容器 可以放到机柜U位的其它设备： 配线架、PDU、机架式UPS、底座式空调 可以放到IT容器内的设备（暂不支持）： 刀片放到刀箱、塔式服务器放到托盘
p57 | 机柜列
|  | p57c01 | 说明-机柜尺寸 | 服务器机柜 2000x600x800mm 标准U高 44.45mm 通用戴尔服务器2U 87.3x444x684
|  | p57c02 | 修改属性、样式 | 【用户】修改属性、样式 【系统】更新显示
|  | p57c03 | 进行物联数据绑定 | 【用户】绑定测点ID 【系统】绑定测点ID，运行态根据实时值更新显示
|  | p57c04 | 机柜排布 | 【用户】点击机柜排布按钮 【系统】打开机柜排布模态
|  | p57c05 | 新增行间设备 | 【用户】点击添加按钮 【系统】新增行间设备行 可以添加的有：机柜、列头柜、配电柜、行间空调_300、 行间空调_600、UPS 默认绑定悬停面板：名称、位置、告警状态。点击事件默认设备详细信息
|  | p57c06 | 删除行间设备 | 【用户】点击删除行间设备按钮 【系统】删除行间设备 05-a、第一个设备不允许删除
|  | p57c07 | 倒序 | 【用户】点击倒序按钮 【系统】对列表进行倒序排序
p58 | 集装箱机柜
|  | p58c01 | 修改属性、样式 | 【用户】修改属性、样式 【系统】更新显示
|  | p58c02 | 进行物联数据绑定 | 【用户】绑定测点ID 【系统】绑定测点ID，运行态根据实时值更新显示
p59 | 微模块
|  | p59c01 | 修改属性、样式 | 【用户】修改属性、样式 【系统】更新显示
|  | p59c02 | 进行物联数据绑定 | 【用户】绑定测点ID 【系统】绑定测点ID，运行态根据实时值更新显示
|  | p59c03 | 机柜排布 | 【用户】点击机柜排布按钮 【系统】打开机柜排布模态 01-a、默认添加10个机柜
|  | p59c04 | 删除行间设备 | 【用户】点击删除行间设备按钮 【系统】删除行间设备 05-a、第一个设备不允许删除
|  | p59c05 | 倒序 | 【用户】点击倒序按钮 【系统】对列表进行倒序排序
|  | p59c06 | 新增行间设备 | 【用户】点击添加按钮 【系统】新增行间设备行 可以添加的有：机柜、列头柜、配电柜、行间空调_300、 行间空调_600、UPS 默认绑定悬停面板：名称、位置、告警状态。点击事件默认设备详细信息
p60 | 微模块2D
p61 | 柴发
|  | p61c01 | 修改属性、样式 | 【用户】修改属性、样式 【系统】更新显示
|  | p61c02 | 进行物联数据绑定 | 【用户】绑定测点ID 【系统】绑定测点ID，运行态根据实时值更新显示
p62 | 电池配电柜
|  | p62c01 | 修改属性、样式 | 【用户】修改属性、样式 【系统】更新显示
|  | p62c02 | 进行物联数据绑定 | 【用户】绑定测点ID 【系统】绑定测点ID，运行态根据实时值更新显示
p63 | 电池箱
|  | p63c01 | 修改属性、样式 | 【用户】修改属性、样式 【系统】更新显示
|  | p63c02 | 进行物联数据绑定 | 【用户】绑定测点ID 【系统】绑定测点ID，运行态根据实时值更新显示
p64 | 列头柜
|  | p64c01 | 修改属性、样式 | 【用户】修改属性、样式 【系统】更新显示
|  | p64c02 | 进行物联数据绑定 | 【用户】绑定测点ID 【系统】绑定测点ID，运行态根据实时值更新显示
p65 | 配电箱
|  | p65c01 | 修改属性、样式 | 【用户】修改属性、样式 【系统】更新显示
|  | p65c02 | 进行物联数据绑定 | 【用户】绑定测点ID 【系统】绑定测点ID，运行态根据实时值更新显示
p66 | 配电柜_变更
|  | p66c01 | 修改属性、样式_变更 | 【用户】修改属性、样式 【系统】更新显示 01-a、修改电表数，根据电表树修改模型中层数
|  | p66c02 | 进行物联数据绑定 | 【用户】绑定测点ID 【系统】绑定测点ID，运行态根据实时值更新显示
p67 | UPS
|  | p67c01 | 修改属性、样式 | 【用户】修改属性、样式 【系统】更新显示
|  | p67c02 | 进行物联数据绑定 | 【用户】绑定测点ID 【系统】绑定测点ID，运行态根据实时值更新显示
p68 | 普通空调_变更
|  | p68c01 | 修改属性、样式 | 【用户】修改属性、样式 【系统】更新显示
|  | p68c02 | 进行物联数据绑定 | 【用户】绑定测点ID 【系统】绑定测点ID，运行态根据实时值更新显示
p69 | 精密空调_新增
|  | p69c01 | 修改属性、样式 | 【用户】修改属性、样式 【系统】更新显示
|  | p69c02 | 进行物联数据绑定 | 【用户】绑定测点ID 【系统】绑定测点ID，运行态根据实时值更新显示
p70 | 行间空调半
|  | p70c01 | 修改属性、样式 | 【用户】修改属性、样式 【系统】更新显示
|  | p70c02 | 进行物联数据绑定 | 【用户】绑定测点ID 【系统】绑定测点ID，运行态根据实时值更新显示
|  | p70c03 | 修改空调类型 | 【用户】修改空调类型 【系统】修改空调类型
p71 | 行间空调全
|  | p71c01 | 修改属性、样式 | 【用户】修改属性、样式 【系统】更新显示
|  | p71c02 | 进行物联数据绑定 | 【用户】绑定测点ID 【系统】绑定测点ID，运行态根据实时值更新显示
|  | p71c03 | 修改空调类型 | 【用户】修改空调类型 【系统】修改空调类型
p72 | 水箱
|  | p72c01 | 修改属性、样式 | 【用户】修改属性、样式 【系统】更新显示
|  | p72c02 | 进行物联数据绑定 | 【用户】绑定测点ID 【系统】绑定测点ID，运行态根据实时值更新显示
p73 | 油箱
|  | p73c01 | 修改属性、样式 | 【用户】修改属性、样式 【系统】更新显示
|  | p73c02 | 进行物联数据绑定 | 【用户】绑定测点ID 【系统】绑定测点ID，运行态根据实时值更新显示
p74 | 温湿度
|  | p74c01 | 虚拟设备图元激活切换子系统 | • 虚拟设备图元激活时切换到子系统 • 非虚拟设备图元激活时切换到默认视图
|  | p74c02 | 修改属性、样式 | 【用户】修改属性、样式 【系统】更新显示
|  | p74c03 | 进行物联数据绑定 | 【用户】绑定测点ID 【系统】绑定测点ID，运行态根据实时值更新显示
p75 | 漏水绳
|  | p75c01 | 虚拟设备图元激活切换子系统 | • 虚拟设备图元激活时切换到子系统 • 非虚拟设备图元激活时切换到默认视图
|  | p75c02 | 修改属性、样式 | 【用户】修改属性、样式 【系统】更新显示
|  | p75c03 | 进行物联数据绑定 | 【用户】绑定漏水位置、漏水告警测点 【系统】绑定测点Id （当两个测点都有值时，进行漏水告警展示）
|  | p75c04 | 漏水位置显示 | 【说明】漏水位置显示会和实际情况有误差 开始位置：漏水绳的传感器 大多数情况 不在地面上，所以漏水绳布线时，有一部分是悬空的，在3D系统中不会体现出来，但是漏水位置却计算了此长度。 每段长度的计算： 漏水绳长度（3D） / 总段数（录入） = 每段长度 漏水位置（段）计算： 漏水位置 = [漏水位置（测点）- 开始位置（录入] / 每段长度
p76 | 检测仪_新增
|  | p76c01 | 虚拟设备图元激活切换子系统 | • 虚拟设备图元激活时切换到子系统 • 非虚拟设备图元激活时切换到默认视图
|  | p76c02 | 修改属性、样式 | 【用户】修改属性、样式 【系统】更新显示
|  | p76c03 | 进行物联数据绑定 | 【用户】绑定测点ID 【系统】绑定测点ID，运行态根据实时值更新显示
p77 | 泵_新增
|  | p77c01 | 修改属性、样式 | 【用户】修改属性、样式 【系统】更新显示
|  | p77c02 | 进行物联数据绑定 | 【用户】绑定测点ID 【系统】绑定测点ID，运行态根据实时值更新显示
p78 | 恒温恒湿机_新增
|  | p78c01 | 修改属性、样式 | 【用户】修改属性、样式 【系统】更新显示
|  | p78c02 | 进行物联数据绑定 | 【用户】绑定测点ID 【系统】绑定测点ID，运行态根据实时值更新显示
p79 | 压缩机_新增
|  | p79c01 | 修改属性、样式 | 【用户】修改属性、样式 【系统】更新显示
|  | p79c02 | 进行物联数据绑定 | 【用户】绑定测点ID 【系统】绑定测点ID，运行态根据实时值更新显示
p80 | 蓄冷罐_新增
|  | p80c01 | 修改属性、样式 | 【用户】修改属性、样式 【系统】更新显示
|  | p80c02 | 进行物联数据绑定 | 【用户】绑定测点ID 【系统】绑定测点ID，运行态根据实时值更新显示
p81 | 烟感
|  | p81c01 | 虚拟设备图元激活切换子系统 | • 虚拟设备图元激活时切换到子系统 • 非虚拟设备图元激活时切换到默认视图
|  | p81c02 | 修改属性、样式 | 【用户】修改属性、样式 【系统】更新显示 烟感默认 在楼层顶部
|  | p81c03 | 进行物联数据绑定 | 【用户】绑定测点ID 【系统】绑定测点ID，运行态根据实时值更新显示
p82 | 钢瓶
|  | p82c01 | 修改属性、样式 | 【用户】修改属性、样式 【系统】更新显示
|  | p82c02 | 进行物联数据绑定 | 【用户】绑定测点ID 【系统】绑定测点ID，运行态根据实时值更新显示
p83 | 摄像头_变更
|  | p83c01 | 虚拟设备图元激活切换子系统 | • 虚拟设备图元激活时切换到子系统 • 非虚拟设备图元激活时切换到默认视图
|  | p83c02 | 修改属性、样式 | 【用户】修改属性、样式 【系统】更新显示 02-a、摄像头默认 在楼层顶部 02-b、运行状态默认显示摄像头
|  | p83c03 | 进行物联数据绑定 | 【用户】绑定测点ID 【系统】绑定测点ID，运行态根据实时值更新显示
|  | p83c04 | 修改视频地址 | 【用户】修改视频地址 【系统】修改视频地址 视频格式：http://{{填入IP}}:9090/live?port=1395&app=simple_video&stream=haikang_{{填入通道}}
p84 | 货架_椅子
|  | p84c01 | 修改货架尺寸、层数 | 【用户】修改属性、样式 【系统】更新显示，默认尺寸0.6x0.4x1.2 ，默认层数5层
p85 | 自定义图元_变更
|  | p85c01 | 修改尺寸 | 【用户】修改属性、样式 【系统】更新显示
|  | p85c02 | 编辑贴图 | 【用户】编辑六面贴图、透明度 【系统】修改六面贴图、透明度
|  | p85c03 | 修改图元类型 | 【用户】修改图元类型 【系统】 修改图元类型——资产、供配电、环境、消防、安防、其它
p86 | 画管线模式_新增
|  | p86c01 | 修改属性、样式 | 【用户】修改属性、样式 【系统】更新显示
|  | p86c02 | 进行物联数据绑定 | 【用户】绑定测点ID 【系统】绑定测点ID，运行态根据实时值更新显示
|  | p86c03 | 说明 | 说明：线类型的图元，没有动作面板
|  | p86c04 | 线的状态 | 说明：线有默认状态、选中状态、编辑状态三种状态。 默认→选中：通过点击线切换 选中→编辑：通过点击右键上下文面板中的编辑点切换 编辑→默认：通过点击画板中空白区域切换 移动：只有非编辑状态下可以整体做拽移动（原型交互）
p87 | 创建管线_变更
|  | p87c01 | 在空白处定义线段 | 【用户】在空白出点击左键 【系统】添加点
|  | p87c02 | 通过已有点定义线段 | 【用户】悬停至已有点鼠标显示 【系统】闭合线段，创建包含现有点的线段
|  | p87c03 | 创建水平或垂直线 | 【用户】按住shift添加点 【系统】添加水平或垂直的点 03-a、暖通管线只能创建水平或垂直
|  | p87c04 | 同步到同类图元 | 【用户】点击同步到同类图元 【系统】将直径设置同步到同类图元
p88 | 电力线路_变更
|  | p88c01 |  | 【用户】修改属性、样式 【系统】更新显示
|  | p88c02 | 进行物联数据绑定 | 【用户】绑定测点ID 【系统】绑定测点ID，运行态根据实时值更新显示
|  | p88c03 | 说明 | 说明：线类型的图元，没有动作面板 说明：通过端点样式，知道管线的Z轴位置（上边还是下边）
|  | p88c04 | 线的状态 | 说明：线有默认状态、选中状态、编辑状态三种状态。 默认→选中：通过点击线切换 选中→编辑：通过点击右键上下文面板中的编辑点切换 编辑→默认：通过点击画板中空白区域切换 移动：只有非编辑状态下可以整体做拽移动（原型交互）
|  | p88c05 | 同步到同类图元 | 【用户】点击同步到同类图元 【系统】将直径设置同步到同类图元
|  | p88c06 | 管理管线标签 | 【用户】点击管理标签按钮 【系统】打开标签管理器
p89 | 管线编辑_变更
|  | p89c01 | 移除点 | 【用户】点击移除点 【系统】移除点
|  | p89c02 | 添加拐点 | 【用户】点击向上/向下添加拐点按钮 【系统】向上/向下添加拐点（1m）
|  | p89c03 | 通向上/下一层 | 【用户】点击通向上/下一层按钮 【系统】管线通向上/下一层（层高+1m）
|  | p89c04 | 添加点 | 【用户】点击添加点按钮 【系统】在线段上添加点
|  | p89c05 | 编辑点 | 【用户】右键点击点 【系统】“点图元”显示上下文菜单 此处“点”的可控区域 需要大于 24px
p90 | 标签编辑器_新增
|  | p90c01 |  | 【用户】点击加号 【系统】在所选项目后面添加标签
|  | p90c02 | 删除标签 | 【用户】点击删除按钮 【系统】删除标签 02-a、已经标记此标签的管线，重置为默认标签
|  | p90c03 | 重命名 | 【用户】点击重命名按钮 【系统】标签名称变为可编辑状态，修改后失去焦点生效
p91 | 暖通管线_变更
|  | p91c01 | 修改属性、样式 | 【用户】修改属性、样式 【系统】更新显示，暖通管线的类型有，冷通道、暖通道。方向有上下行
|  | p91c02 | 进行物联数据绑定 | 【用户】绑定测点ID 【系统】绑定测点ID，运行态根据实时值更新显示
|  | p91c03 | 说明 | 说明：线类型的图元，没有动作面板
|  | p91c04 | 线的状态 | 说明：线有默认状态、选中状态、编辑状态三种状态。 默认→选中：通过点击线切换 选中→编辑：通过点击右键上下文面板中的编辑点切换 编辑→默认：通过点击画板中空白区域切换 移动：只有非编辑状态下可以整体做拽移动（原型交互）
|  | p91c05 | 同步到同类图元 | 【用户】点击同步到同类图元 【系统】将直径设置同步到同类图元
|  | p91c06 | 管理管线标签 | 【用户】点击管理标签按钮 【系统】打开标签管理器
p92 | 管线编辑_变更
|  | p92c01 | 移除点 | 【用户】点击移除点 【系统】移除点
|  | p92c02 | 添加拐点 | 【用户】点击向上/向下添加拐点按钮 【系统】向上/向下添加拐点（1m） 02-a、暖通管线只能垂直或者水平
|  | p92c03 | 通向上/下一层 | 【用户】点击通向上/下一层按钮 【系统】管线通向上/下一层（层高+1m）
|  | p92c04 | 添加点 | 【用户】点击添加点按钮 【系统】在线段上添加点
p93 | 阀门_新增
|  | p93c01 | 修改属性、样式 | 【用户】修改属性、样式 【系统】更新显示
|  | p93c02 | 进行物联数据绑定 | 【用户】绑定测点ID 【系统】绑定测点ID，运行态根据实时值更新显示
p94 | 传感器_新增
|  | p94c01 | 修改属性、样式 | 【用户】修改属性、样式 【系统】更新显示
|  | p94c02 | 进行物联数据绑定 | 【用户】绑定测点ID 【系统】绑定测点ID，运行态根据实时值更新显示
p95 | 过滤器_新增
|  | p95c01 | 修改属性、样式 | 【用户】修改属性、样式 【系统】更新显示
|  | p95c02 | 进行物联数据绑定 | 【用户】绑定测点ID 【系统】绑定测点ID，运行态根据实时值更新显示
p96 | 点三维视图
|  | p96c01 | 修改点位置 | 【用户】修改点位置 【系统】修改点位置