# 3D场景管理需求文档

| 项目信息 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 文档版本号: | 1.0 | 文档编号 | projId |
| 文档密级： | 机密 | 归属部门/项目 | 产品设计部 |
| 产品名 | KE、GU | 子系统名： |  |
| 编写人 | 陈峥 | 编写日期 | 2023-5-14 |

| 相关负责人 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 原始需求地址 | http://192.168.1.203/TD/TD_C30_23Q3/TDCE/ | 陈峥; |
| 任务地址 | - | 杜耀; |
| 需求规格文档 | - | 陈峥; |
| 原型地址 | http://192.168.1.203/TD/TD_C30_23Q3/TDCE/ | - |
| 项目管理地址 | - | 杜耀; |
| 测试用例 | - | 陆伟婷;毋栋; |

项目修订记录

| 日期 | 版本 | 人员 | 说明 | 审核人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020-08-21 | 0.1.0 | 陈峥 | 1. 园区, 建筑, 楼层, 房间级别实现2. 摄影机系统建立3. 基础空间对象建立4. 测点绑定实现5. 编辑态, 预览态, 运行态6. 独立运行, 系统嵌入 |  |  |
| 2020-11-23 | 0.2.0 | 陈峥 | 1. 设备类对象2. 对象抽象3. 装饰类对象4. 设备级别页面 |  |  |
| 2020-11-23 | 0.2.0 | 陈峥 | 1. 设备类对象2. 对象抽象3. 装饰类对象4. 设备级别页面 |  |  |
| 2021-03-02 | 0.3.0 | 陈峥 | 1. 增加地图级别2. 修改属性面板3. 增加2D场景编辑交互4. 增加 虚拟设备图元 |  |  |
| 2021-04-20 | 1.0.1 | 陈峥 | 1. 新增设备：资产-机柜（替换机柜列操作）、 供电设备-不间断电源、环境设备-列间空调、其他-货架2. 以KE子模块方式部署3. 采用KE登录鉴权(简图鉴权改KE鉴权)4. 项目导出导入增加对地图、临摹图、背景图的处理 |  |  |
| 2021-06-30 | 1.2.0 | 陈峥 | 1. 新增楼层组态三种模式2. 工具栏变更3. 新增标尺辅助线4. 新增3D、2D多选操作5. 新增2D对齐功能6. 新增3D批量移动功能 |  |  |
| 2021-09-24 | CP003 | 陈峥 | 1. 打集成大包安装部署,包括内置素材2. 增加导入入口，在列表导入（项目ID一致）3. 增加模式切换快捷键4. 修改属性面板不能输入小数的问题5. 场景设置新增粒子动画, 镜头光晕动画6. 热点对象支持测点绑定和告警7. 配电柜图元修改, 可绑多个测点8. 切换设计模式时，自动切换过滤条件9. 修改摄像头URL地址填写方式10. 新增三种制冷模式11. 新增57U机柜图元12. 新增线条扫光图元13. 三维场景修改点的位置14. 增加墙体和管线模式下回退的支持15. 修改测仪图元 |  |  |
| 2022-01-10 | CP004 | 陈峥 | 1. 管线组态2. 添加头顶牌3. 增加特效图元 |  |  |
| 2022-04-10 | CP005 | 陈峥 | 1. 管线组态优化2. 全局配置优化3. 批量操作支持回退4. 增加地图层级图元5. 增加飞线，颜色扫光，扩散效果 |  |  |
| 2022-07-07 | SP6 | 陈峥 | 1. 修改项目管理目录结构2. 增加函数绑定3. 增加默认项目设置4. 增加备份还原 |  |  |
| 2022-08 | SP7 | 陈峥 | 1.增加空间导航2.增加房间场景3.增加设备场景 |  |  |
| 2022-11 | SP8 | 杜婷婷 | 1.增加导入导出进度条2.增加翻转和键盘移动设备3.机柜和机柜列绑定属性修改相同，增加机柜前后门绑定4.蓄电池增加节数选择5.头顶牌属性更新 |  |  |
| 2023-03 | SP9 | 杜婷婷 |  |  |  |
| 2023-06 | C30 | 陈峥 | 1. 组态记录2. 导入导出提示和遮罩3. 地面抬高颜色配4. 编辑器支持GU |  |  |

# 综合描述

## 简介

### 背景

三维可视化产品的一部分，为工程人员提供组态工具

# 功能详述

## 项目管理_变更

| \\192.168.1.203\proto_shared\TD\TD_C30_23Q3\TDCE\index.html#p=项目管理_变更&c=1 |  |
| --- | --- |

### 导入进度条_新增::0.05

| 功能11 |  |
| --- | --- |
| 功能编号 | TDCE_C30_P02C11 |
| 功能点 | 0.05 |
| 扩展事件流 | 【用户】点击导入项目 【系统】弹出导入进度显示模态 |
| 业务规则 | a. 若导入失败，关闭导入框，提示导入失败原因。导入成功则提示导入成功。 b. 正在导入时禁用其他操作，即在页面其他部分增加遮罩 c. 进入项目编辑后，覆盖场景，覆盖项目也有导入进度条。 |

## 项目管理GU_变更

| \\192.168.1.203\proto_shared\TD\TD_C30_23Q3\TDCE\index.html#p=项目管理GU_变更&c=1 |  |
| --- | --- |

### 查看当前3D项目详情和地址_变更::1

| 功能1 |  |
| --- | --- |
| 功能编号 | TDCE_C30_P03C01 |
| 功能点 | 1 |
| 扩展事件流 | 【系统】加载时 【系统】显示当前项目 |
| 业务规则 | a. 加工: 安装系统时, 默认创建空项目, 名称GU三维项目 |

### 编辑项目_新增::1

| 功能2 |  |
| --- | --- |
| 功能编号 | TDCE_C30_P03C02 |
| 功能点 | 1 |
| 扩展事件流 | 【用户】点击编辑按钮 【系统】当前窗口打开3D组态编辑器 |

### 导出当前项目_新增::0.5

| 功能3 |  |
| --- | --- |
| 功能编号 | TDCE_C30_P03C03 |
| 功能点 | 0.5 |
| 扩展事件流 | 【用户】点击导出按钮 【系统】下载当前项目xtd |

### 覆盖当前项目_新增

| 功能4 |  |
| --- | --- |
| 功能编号 | TDCE_C30_P03C04 |
| 功能点 | 0 |
| 扩展事件流 | 【用户】点击覆盖按钮 【系统】显示确认框“确认覆盖当前场景”，确认后覆盖 |
| 业务规则 | a. 加工: 覆盖时显示遮罩, 覆盖完成, 显示"操作成功" |

## 标题栏_变更

| \\192.168.1.203\proto_shared\TD\TD_C30_23Q3\TDCE\index.html#p=标题栏_变更&c=1 |  |
| --- | --- |

### 导入项目_变更::0.5

| 功能4 |  |
| --- | --- |
| 功能编号 | TDCE_C30_P10C04 |
| 功能点 | 0.5 |
| 扩展事件流 | 【用户】点击导出项目按钮 【系统】导出项目文件 |
| 业务规则 | a. 加工:包含巡检和自定义动画数据 b. 加工: 导出时包含相关地图，贴图，模型素材 c. 加工: 导出时提示正在导入, 阻塞式模态. |

### 查看项目更新日志_新增::1

| 功能25 |  |
| --- | --- |
| 功能编号 | TDCE_C30_P10C25 |
| 功能点 | 1 |
| 扩展事件流 | 【用户】点击更新日志按钮 【系统】查看更新日志弹窗 |
| 业务规则 | a. 默认值: 展示"用户 + <ip>, 保存事件", 6条 b. 加工: 滚动到底部时, 加载下一页, 追加到底部 c. 最多加载100条日志 |

## 主题设置_新增

| \\192.168.1.203\proto_shared\TD\TD_C30_23Q3\TDCE\index.html#p=主题设置_新增&c=1 |  |
| --- | --- |

### 设置模型材质::1

| 功能1 |  |
| --- | --- |
| 功能编号 | TDCE_C30_P12C01 |
| 功能点 | 1 |
| 扩展事件流 | 【用户】设置材质属性,变更时 【系统】设置材质属性 |
| 业务规则 | 范围: [金属度 ¦ 粗糙度 ¦ 线框可见 ¦ 线框颜色 ¦ 模型颜色 ¦ 透明度] |

## 状态栏_变更

| \\192.168.1.203\proto_shared\TD\TD_C30_23Q3\TDCE\index.html#p=状态栏_变更&c=1 |  |
| --- | --- |

### 当前指令提示_变更::0.25

| 功能3 |  |
| --- | --- |
| 功能编号 | TDCE_C30_P18C03 |
| 功能点 | 0.25 |
| 扩展事件流 | 【用户】点击图元栏中的图元指令 【系统】提示当前激活的图元指令，鼠标变为十字, 提示当前选中模型的3D模型分类 |

## 模型栏_变更

| \\192.168.1.203\proto_shared\TD\TD_C30_23Q3\TDCE\index.html#p=模型栏_变更&c=1 |  |
| --- | --- |

### 切换图元分组_变更::1

| 功能2 |  |
| --- | --- |
| 功能编号 | TDCE_C30_P31C02 |
| 功能点 | 1 |
| 扩展事件流 | 【用户】点击图元分组切换选项卡 【系统】切换模型分组 |

## 动作面板_变更

| \\192.168.1.203\proto_shared\TD\TD_C30_23Q3\TDCE\index.html#p=动作面板_变更&c=1 |  |
| --- | --- |

### 绑定事件到函数_新增::1

| 功能9 |  |
| --- | --- |
| 功能编号 | TDCE_C30_P34C09 |
| 功能点 | 1 |
| 扩展事件流 | 【用户】绑定类型修改为函数选项变化时 【系统】绑定类型修改为函数 |

## 场景设置_变更

| \\192.168.1.203\proto_shared\TD\TD_C30_23Q3\TDCE\index.html#p=场景设置_变更&c=1 |  |
| --- | --- |

### 修改场景阴影_变更::0.5

| 功能8 |  |
| --- | --- |
| 功能编号 | TDCE_C30_P35C08 |
| 功能点 | 0.5 |
| 扩展事件流 | 【用户】修改阴影分辨率，变更时 【系统】修改阴影分辨率 |

### 修改地面效果_变更::0.05

| 功能9 |  |
| --- | --- |
| 功能编号 | TDCE_C30_P35C09 |
| 功能点 | 0.05 |
| 扩展事件流 | 【用户】修改地面样式配置，变更时 【系统】修改地面样式配置 |

### 修改环境效果配置_新增::0.25

| 功能10 |  |
| --- | --- |
| 功能编号 | TDCE_C30_P35C10 |
| 功能点 | 0.25 |
| 扩展事件流 | 【用户】修改环境效果配置，变更时 【系统】修改环境效果配置 |

## 园区建筑绑定_变更

| \\192.168.1.203\proto_shared\TD\TD_C30_23Q3\TDCE\index.html#p=园区建筑绑定_变更&c=1 |  |
| --- | --- |

### 场景绑定_变更::0.5

| 功能8 |  |
| --- | --- |
| 功能编号 | TDCE_C30_P47C08 |
| 功能点 | 0.5 |
| 扩展事件流 | 【用户】将园区里的楼栋与内部场景进行绑定 【系统】绑定场景，第一视角漫游中可由该楼栋直接跳转至绑定场景。园区层级可以访问建筑内部场景3D图表 |
| 业务规则 | a. 加工: 动作关联查看内部场景, 并且绑定了内部场景的模型, 园区级别进入建筑内部场景. b. 范围: {楼栋} |

## 墙体对象_变更

| \\192.168.1.203\proto_shared\TD\TD_C30_23Q3\TDCE\index.html#p=墙体对象_变更&c=1 |  |
| --- | --- |

## 房间场景_变更

| \\192.168.1.203\proto_shared\TD\TD_C30_23Q3\TDCE\index.html#p=房间场景_变更&c=1 |  |
| --- | --- |

### 房间抬高_变更::0.5

| 功能6 |  |
| --- | --- |
| 功能编号 | TDCE_C30_P54C06 |
| 功能点 | 0.5 |
| 扩展事件流 | 【用户】设置抬高属性{地砖尺寸 ¦ 对齐 ¦ 抬高高度 ¦ 斜坡长度 ¦ 斜坡颜色 } 【系统】在平面和透视图中显示斜坡 |
| 业务规则 | a. 门与地面之间通过斜面连接 b. 斜坡长度范围0~10m，抬高高度不超过层高。数据精度可精确到小数点后两位 c. 房间抬高后，原设备，地砖块随之抬高。此时放置设备和地砖块，默认放置在抬高后的地板上。 d. 房间抬高不影响原本管道,漏水绳,柱子的空间位置。此时在2D视图绘制管线，漏水绳，柱子，默认在房间底部（非抬高处）生成。 e. 设置房间抬高后，不可向内开门。已设置为向内开门的，自动变为向外开门。 f. 生成的斜坡如超出墙壁，超出部分不显示 g. 设置抬高面后，运行态地砖定位基于抬高面定位。 h. 默认值: 2D 下横线0.1m间隔, 抬高0, 长度0, 斜坡颜色<设计填入>, 对齐左上, 地砖尺寸0.6 |

## 蓄电池图元增改_变更

| \\192.168.1.203\proto_shared\TD\TD_C30_23Q3\TDCE\index.html#p=蓄电池图元增改_变更&c=1 |  |
| --- | --- |

### 修改蓄电池图元层数_新增::1

| 功能1 |  |
| --- | --- |
| 功能编号 | TDCE_C30_P70C01 |
| 功能点 | 1 |
| 扩展事件流 | 【用户】修改蓄电池层数变更时 【系统】更新模型 |

## 机柜列_变更

| \\192.168.1.203\proto_shared\TD\TD_C30_23Q3\TDCE\index.html#p=机柜列_变更&c=1 |  |
| --- | --- |

### 机柜列物联数据绑定_变更::1

| 功能2 |  |
| --- | --- |
| 功能编号 | TDCE_C30_P82C02 |
| 功能点 | 1 |
| 扩展事件流 | 【用户】绑定测点ID 【系统】绑定测点ID，运行态根据实时值更新显示 【用户】点击编辑排布/双击机柜列 【系统】显示编辑排布模态 【用户】绑定列间设备或配件测点 【系统】绑定测点ID，运行态根据实时值更新显示 |
| 业务规则 | a. 加工: 对于新增的机柜列(未包含任何绑定), 绑定机柜列ID时, 自动绑定内部所有列间设备, 根据机柜列测点长度, 调整机柜列长度 |

### 环境仿真属性绑定_变更::3

| 功能8 |  |
| --- | --- |
| 功能编号 | TDCE_C30_P82C08 |
| 功能点 | 3 |
| 扩展事件流 | 【用户】勾选环境仿真按钮 【系统】在设备类型为空调的后面添加两列测点 |
| 业务规则 | a. 校验: 除了绑定两个测点外，还需要填写属性栏中的额定送风量，方可正常进行仿真。缺失任意一个，在仿真时提示“数据不完整” b. 该需求包含机柜列和微模块。 c. 范围: [发热功率(机柜) ¦ 风机转速百分比(空调) ¦ 送风温度(空调)] |

## 空间定位图元_新增

| \\192.168.1.203\proto_shared\TD\TD_C30_23Q3\TDCE\index.html#p=空间定位图元_新增&c=1 |  |
| --- | --- |

### 绑定空间位置::0.5

| 功能1 |  |
| --- | --- |
| 功能编号 | TDCE_C30_P93C01 |
| 功能点 | 0.5 |
| 扩展事件流 | 【用户】拖拽测点到绑定框 【系统】绑定测点真实值和位置 |
| 业务规则 | a. 校验: 如果真实值不存在或者非法则, 则停留在前一个合法位置点 b. 默认值: 图元组态位置 |

### 告警绑定_新增::0.25

| 功能2 |  |
| --- | --- |
| 功能编号 | TDCE_C30_P93C02 |
| 功能点 | 0.25 |
| 扩展事件流 | 【用户】拖拽测点到绑定框 【系统】绑定测点告警位置和模型告警提示 |

### 设置空间定位示意模型::1

| 功能3 |  |
| --- | --- |
| 功能编号 | TDCE_C30_P93C03 |
| 功能点 | 1 |
| 扩展事件流 | 【用户】修改模型类型改变时 【系统】修改空间定位模型 |
| 业务规则 | a. 范围: [人员 ¦ 车辆 ¦ 机器人] |

### 空间定位图元随机移动::2

| 功能4 |  |
| --- | --- |
| 功能编号 | TDCE_C30_P93C04 |
| 功能点 | 2 |
| 扩展事件流 | 【用户】随机移动变更时 【系统】开启、关闭随机移动功能 |
| 业务规则 | a. 默认值: 关 b. 加工: 关闭时不显示x/y轴的位置变换 c. 加工: 开启时, 模型在所在空间内, 平行于最近的墙体 移动; 碰撞到物体时转向 b. 范围: 园区场景模型移动不能移出 园区范围 |

### 空间变换::0.5

| 功能5 |  |
| --- | --- |
| 功能编号 | TDCE_C30_P93C05 |
| 功能点 | 0.5 |
| 扩展事件流 | 【用户】修改空间变换，变化时 【系统】修改空间变换 |
| 业务规则 | a. 默认值: x + 1, 0度 b. 加工: 识别x并根据一次函数进行空间变换 c. 加工: 输入值进行数据类型转换, 如果不能转化为浮点型则使用默认位置 d, 加工: 根据旋转配置, 旋转坐标系 |

## 头顶牌_变更

| \\192.168.1.203\proto_shared\TD\TD_C30_23Q3\TDCE\index.html#p=头顶牌_变更&c=1 |  |
| --- | --- |

| 编号 | 功能名称 |
| --- | --- |
| p97c01 | 背景效果修改 |
| p97c02 | 文字效果修改 |
| p97c03 | 文字内容与测点绑定 |
| p97c04 | 修改头顶牌的过滤条件 |
| p97c05 | 始终面向摄影机 |
| p97c06 | 文本颜色，内容绑定 |

### 头顶牌出现时高亮_新增::0.5

| 功能5 |  |
| --- | --- |
| 功能编号 | TDCE_C30_P97C11 |
| 功能点 | 0.5 |
| 扩展事件流 | 【系统】加载时 【系统】强调头顶牌进入，展开动画 |